INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

FÁBRICA / LOCAL:.................................................                    CHEFE DA ÁREA:......................................................

DATA: ....../....../.......                                                                  INSPECIONADO POR: ................................................

| 01. Área Geral de Trabalho / Instalações | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 1 - A área conta com espaço e lay-out adequados para realização segura da tarefa. |  |  |
| 2 - Superfícies de trabalho estão secas ou então são antiderrapantes. |  |  |
| 3 - Iluminação é adequada às tarefas que devem ser executadas. |  |  |
| 4 - Não se percebem odores estranhos ou contaminantes aéreos visíveis (poeiras, fumaça, névoas, vapores) na área de trabalho. |  |  |
| 5 - Sinalização placas ou outros dispositivos adequados de advertência para alertar os empregados sobre os riscos existentes na área de trabalho. |  |  |
| 7 – O mobiliário do posto de trabalho é adequado ao funcionário ( conforto / altura ) |  |  |
| 8 - Instalações Prediais (pisos, paredes, teto e fechamentos estão em boas condições) |  |  |

| 02. Corredores e Passadiços: | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 9 - Demarcação (com clareza) |  |  |
| 10 - São mantidos livres de refugos e desimpedidos para o uso. |  |  |
| 11 - Buracos, obstruções ou depressões encontram-se cobertos, demarcados, ou protegidos por qualquer outra forma, de modo a evitar que representem risco à segurança. |  |  |
| 12 - Existe faixa de segurança para pedestres nas áreas de trânsito de empilhadeiras ou de outros equipamentos motorizados e há delimitação para impedir o acesso direto ao corredor de empilhadeiras. |  |  |
| 13 - Saídas de emergência estão claramente demarcadas desimpedidas e iluminadas. |  |  |

| 03. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) : | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 14 - Existem disponíveis para cada tipo de tarefa. |  |  |
| 15 - Os empregados estão usando corretamente os EPI”s e estes são apropriados a tarefa. |  |  |
| 16 - Os EPIS que estão sendo usados apresentam-se limpos e em boas condições. |  |  |

| 04. Equipamentos de Combate a Incêndio : | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 17 - Todos os equipamentos de combate a incêndio estão devidamente identificados. |  |  |
| 18 - Todos os extintores encontram-se dentro de seu prazo de validade ( Carga / teste hidrostático ) |  |  |
| 19 - Os equipamentos de combate a incêndio ( hidrantes / extintores )encontram-se desobstruídos . |  |  |
| 20 – Existe algum equipamento de combate a incêndio( hidrante ) danificado no setor. |  |  |
| 21 – Todos os funcionários possuem conhecimento de como manipular um aparelho extintor |  |  |
| 22 – Existe extintores descarregados no setor. |  |  |

| 05. Produtos Químicos: | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 23 - Utilização na área de trabalho estão armazenados de forma adequada e em recipientes apropriados |  |  |
| 24 - Embalagens de produtos químicos estão rotuladas com o nome do material e com advertências referentes aos riscos imediatos que representam. |  |  |
| 25 - As fichas de segurança dos materiais (MSDS) utilizados /armazenados na área encontram-se disponíveis. |  |  |
| 26 - Os cilindros de gases comprimidos estão adequadamente fixados para evitar que caiam durante o uso ou armazenagem. |  |  |
| 27 - Os gases comprimidos encontram-se armazenados com as proteções das válvulas no lugar. |  |  |
| 28 - Os gases incompatíveis entre si estão armazenados em locais separados uns dos outros por divisões/paredes. |  |  |

| 06. Equipamentos, Máquinas e Ferramentas | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 29 - Existe espaço adequado para a armazenagem de ferramentas e outros equipamentos. |  |  |
| 30 - As ferramentas estão em bom estado e são inspecionadas antes do uso. |  |  |
| 31 - As ferramentas e equipamentos danificados são retirados de serviço. |  |  |
| 32 - As ferramentas são transportadas adequadamente. |  |  |
| 33 - Espaço adequado em torno das máquinas para permitir operação e movimentação segura de materiais e pessoal |  |  |
| 34 - Todos os equipamentos fixos estão presos no piso de modo a impedir que se desloquem durante o uso. |  |  |
| 35 - Todos os pontos de compressão/aperto e todas as partes cortantes/giratórias ou móveis das máquinas estão equipados com guardas de proteção. |  |  |
| 36 - Guarda de proteção não permitem acesso de partes do corpo junto a área de risco. |  |  |
| 37 - Dispositivos de proteção contra quedas são inspecionados e utilizados para trabalho em altura elevada (acima de 2 m). |  |  |
| 38 - Todas as fontes de energia possuem sistema sinalizado e adequado para bloqueio. |  |  |
| 39 - Máquinas em manutenção, limpeza, etc. estão bloqueadas e sinalizadas. |  |  |
| 40 – As máquinas possuem dispositivo de desligamento de emergência |  |  |
| 41 – As cunhas utilizadas no setor estão em bom estado e em quantidade suficiente |  |  |
| 42 – As chaves de giro utilizada são adequadas ao diâmetro do tubo |  |  |
| 43 – As plataformas de rolagem de tubos apresentam alguma irregularidade |  |  |
| 44 – Todas as partes móveis de maquinas / equipamentos possuem proteção |  |  |
| 45 – Os cabos de aço utilizados possuem alguma irregularidade |  |  |
| 46 – As tubulações estão pintadas nas cores padrões de segurança |  |  |
| 47 – O posto de operação da maquina / equipamento oferece ampla visão para o operador |  |  |
| 48 – O esmeril utilizado em bancadas possuem proteção adequada |  |  |

| 07. Instalações Elétricas: | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 49 – Existem fiações exposto no setor |  |  |
| 50 - Não se usa cabos / fiação elétrica temporária em instalações permanentes. |  |  |
| 51 - Os cabos/fios de extensão temporária não oferecem risco de tropeções na área de trabalho. |  |  |
| 52 – Todas as máquinas / equipamentos estão devidamente aterrados. |  |  |
| 53 - Os fios elétricos e cabos estão protegidos por eletrodutos, conduletes, etc.. |  |  |
| 54 – Os circuitos elétricos estão identificados em seus painéis para orientar os reparos e operação. |  |  |

4

| 08. Disciplina Operacional – Avaliação da Tarefa: | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 55 - Existe analise segura da tarefa fixada em cada posto de trabalho |  |  |
| 56 - O pessoal está executando as tarefas conforme definido AST. |  |  |
| 57 - O pessoal está treinado sobre AST |  |  |
| 58 – As AST encontram-se devidamente assinada |  |  |
| 59 – O setor faz periodicamente o DDS e possui registro |  |  |

| 09. Unidade Oxi-Corte - Maçaricos: | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 60 – As mangueiras são especificas para a operação ( cores vermelha:combustível e verde: oxigênio ) |  |  |
| 61 - .Apresentam algum tipo de avaria ( trincas, pontos queimados,rompimento da malha, sinais de corte, prensagem ) |  |  |
| 62 – Estão isentas de graxas / óleos |  |  |
| 63 – A fixação é feita através de braçadeiras |  |  |
| 64 – As canetas possuem em suas entradas válvulas de corta fluxo |  |  |
| 65 – Os registros ( abre/fecha dos gases ) das canetas estão funcionando bem |  |  |
| 66 – Os cilindros de gases possuem em suas saídas válvulas corta chama |  |  |
| 67 – Em caso de cilindros móveis o mesmo encontra-se sobre carrinho |  |  |
| 68 – Após serem usadas são acondicionadas em seus respectivos suportes |  |  |

| 10. Ferramentas Abrasivas: | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 69 – O armazenamento dos discos / rebolos é adequado |  |  |
| 70 – Antes de iniciar a operação é feito teste de giro livre de atrito mecânico . |  |  |
| 71 – É feito uma inspeção visual antes de usa-los ( discos / rebolos ) |  |  |
| 72 – Maquina e rebolo / disco possuem RPM condizentes. |  |  |
| 73 – As grades de proteção são utilizadas corretamente |  |  |
| 74 - As maquinas após serem usadas são acondicionadas em seus respectivos suportes |  |  |

| 11. Escadas / Plataformas | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 75 - As escadas fixas acima de 2 m de altura possuem guarda-corpo tipo marinheiro. |  |  |
| 76 - As plataformas possuem piso (preferencialmente) fechado e antiderrapante. |  |  |
| 77 - As plataformas possuem rodapé e guarda-corpo resistente e fechado em tela. |  |  |

| 12. Housekeeping | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 78 - A área está arrumada, limpa, organizada e livre de refugos. |  |  |
| 79 - Não se encontra acúmulo de sujeira, poeira ou outros materiais. |  |  |
| 80 - Não há risco de escorregões, tropeções ou riscos de queda na área de trabalho |  |  |
| 81 - Existem recipientes apropriados para cada tipo de resíduos gerados na área e são utilizados corretamente. |  |  |
| 82 - Os recipientes são esvaziados todos os dias ou sempre que necessário. |  |  |

| 13. Equipamentos com Força Motriz Própria e Outros Equipamentos para Transporte: | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| 83 - As pontes rolantes possuem sinal sonoro de advertência . |  |  |
| 84 - Carrinhos manuais estão em boas condições de uso. |  |  |
| 85 - Os equipamentos com força motriz própria, são inspecionados antes do uso diariamente. |  |  |
| 86 - Os equipamentos para transporte de materiais, possuem identificação da capacidade máxima de carga. |  |  |
| 87 - Cabos de aço, cintas e outros acessórios estão em boas condições. |  |  |
| 88 - Os operadores de ponte rolante possuem treinamento e são autorizados / credenciados. |  |  |
| 89 – A ponte rolante possui check-list de verificação diária |  |  |
| 90 – Existe cinto dê segurança para o operador de ponte rolante |  |  |

| PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| Até 60% | RUIM |
| De 61 % até 80 % | REGULAR |
| De 81% até 95 % | BOM |
| Acima de 95 % | EXCELENTE |

Critério:

- Até 70 pontos pontos = 60 %

- De 71 até 79 pontos= 61 a 80%

- De 80 a 85 pontos= 81 a 95%

- Acima de 85 pontos => 95%

OBS.:

AÇÕES CORRETIVAS: Os problemas encontrados na área durante a inspeção de segurança, deverão ser registrados descrevendo o setor/local os riscos levantados, as recomendações os responsáveis e o prazo de conclusão.