## Alojamento
|  |  | LISTA DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | Anexo PS CCBM 220 27
[7 empty] | Revisão 01 |  |  | Folha
CONTRATO Nº DC-S-001/2011 |  |  | ALOJAMENTO
LOCAL: | [5 empty] | N º DA VERIFICAÇÃO:
| P |  |  |  |  | COM | NA |  |  |  |  | P/ I
[8 empty] | NV | 0 | 1 | 2
1 | 2 | A área de canteiros está com documentação de funcionamento liberada? (Verificar Alvará da Prefeitura) | [9 empty] | 0 | 4
GERAL
2 | 1 | As paredes dos alojamentos são de alvenaria, madeira lou outro material que protejam contra intempérieis? | [9 empty] | 0 | 2
3 | 1 | O alojamento possui área de ventilação com no mínimo 1/10 do piso? | [9 empty] | 0 | 2
4 | 2 | A altura mínima do pé-direito é de 2,50 m para cama simples e 3,00 m para camas tipo beliche? | [9 empty] | 0 | 4
5 | 1 | O piso é de concreto, cimentado ou material equivalente e lavável? | [9 empty] | 0 | 2
6 | 2 | Existe iluminação natural e artificial? | [9 empty] | 0 | 4
7 | 2 | Existe bebedouro com água potável e fresca na proporção de 01 bico para 25 funcionários? | [9 empty] | 0 | 4
8 | 2 | Existe evidência da potabilidade da água do bebedouro? (Verificar se o laudo está fixado em local visível). | [9 empty] | 0 | 4
9 | 1 | O estado de arrumação, conservação, higiene e limpeza está adequado? | [9 empty] | 0 | 2
10 | 2 | As instalações elétricas estão identificadas e adequadamente protegidas, conforme NR 10? | [9 empty] | 0 | 4
11 | 2 | Existe SPDA em conformidade com a NR-10? | [9 empty] | 0 | 4
12 | 2 | Existe área para lavagem de roupas com tanques e locais específicos para secagem? | [9 empty] | 0 | 4
13 | 2 | Existe local para recreação e lazer dos funcionários em conformidade com a NR 18? | [9 empty] | 0 | 4
14 | 2 | O local para recreação e lazer atende a demanda dos funcionários? | [9 empty] | 0 | 4
15 | 1 | Os alojamentos são independentes para homens e mulheres? | [9 empty] | 0 | 2
16 | 2 | Existem extintores de incêndio, ou hidrantes, nas proximidades? | [9 empty] | 0 | 4
17 | 2 | Há evidências de que os extintores estão sendo inspecionados periodicamente, conforme determina a NR 23? | [9 empty] | 0 | 4
18 | 2 | Os equipamentos de proteção contra incêndio estão sinalizados, de acordo com a NR 23? | [9 empty] | 0 | 4
19 | 2 | O dimensionamento dos equipamentos de proteção contra incêndio atende à especificação das normas (corpo de bombeiros, legislação municipal e NR 23)? | [9 empty] | 0 | 4
20 | 2 | Existe coleta seletiva implantada? Existem coletores de resíduos na quantidade suficiente? | [9 empty] | 0 | 4
21 | 2 | Há evidência de controle de vetores? (Verificar a data da última dedetização, validade e empresa que realizou.) | [9 empty] | 0 | 4
22 | 2 | Existe local para realização de refeições na área do alojamento? Está adequado, conforme legislação ANVISA? (Sugestão: Aplicar LV de refeitório). | [9 empty] | 0 | 4
23 | 2 | Há evidências da proibição de preparo de alimentos nos quartos? | [9 empty] | 0 | 4
|  | ALOJAMENTO | [9 empty] | 0
24 | 2 | O alojamento possui área mínima de 3,00 m² por módulo (cama e armário) incluindo área de circulação? | [9 empty] | 0 | 4
25 | 2 | Existem armários individuais, com dimensões de 1,20x0,30x,040 ou 0,80x0,50x0,40, com divisão para guarda de roupa de uso comum e de uniforme? | [9 empty] | 0 | 4
|  | CAMAS | [9 empty] | 0
26 | 2 | É observado limite máximo de duas camas na vertical, conforme determina a NR 18? | [9 empty] | 0 | 4
27 | 2 | A altura livre entre uma cama e outra e desta até o teto é de, no mínimo, 1,20 m? | [9 empty] | 0 | 4
28 | 2 | A cama superior do beliche possui proteção lateral e escada? | [9 empty] | 0 | 4
|  | SANITÁRIOS | [9 empty] | 0
29 | 2 | É obedecida a proporção de 1 chuveiro para 10 funcionários? | [9 empty] | 0 | 4
30 | 2 | A instalação elétrica do chuveiro atende às especificações da NR 10? Possui aterramento? | [9 empty] | 0 | 4
31 | 2 | O chuveiro possui água quente e fria? | [9 empty] | 0 | 4
32 | 2 | O local destinado a banho é dotado de saboneteira e cabide para toalha? | [9 empty] | 0 | 4
33 | 1 | O local destinado a banho possui 0,80 m²? | [9 empty] | 0 | 2
34 | 2 | O piso do local destinado a banho possui caimento que assegure o escoamento da água para a rede coletora de esgoto? | [9 empty] | 0 | 4
35 | 1 | É obedecida a proporção de 1 lavatório para 20 funcionários? Ou em caso de lavatórios coletivos é obedecida a distância de 0,60 m entre torneiras? | [9 empty] | 0 | 2
36 | 2 | O lavatório é constituído de material lavável? | [9 empty] | 0 | 4
37 | 2 | As torneiras dos lavatórios estão funcionando? | [9 empty] | 0 | 4
38 | 1 | É obedecida a proporção de 1 mictório para 20 funcionários? | [9 empty] | 0 | 2
39 | 2 | O mictório é provido de descarga automática ou provocada? E estão funcionando? | [9 empty] | 0 | 4
40 | 1 | É obedecida a proporção de 1 vaso sanitário para 20 funcionários? | [9 empty] | 0 | 2
41 | 2 | O vaso sanitário é dotado de válvula automática ou caixa de descarga? Está funcionando? | [9 empty] | 0 | 4
42 | 2 | As paredes dos banheiros são de material resistente e lavável? | [9 empty] | 0 | 4
43 | 1 | O piso das instalações sanitárias é impermeável, lavável e antiderrapante? | [9 empty] | 0 | 2
44 | 2 | Existem portas com trinco que impeçam o devassamento? | [9 empty] | 0 | 4
45 | 2 | Existe recipiente com tampa para depositar papéis usados? | [9 empty] | 0 | 4
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL DE AVALIAÇÕES POR CRITÉRIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS => | [11 empty] | 0
TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS => | [11 empty] | 160
ÍNDICE DE ATENDIMENTO =>
CRITÉRIOS / LEGENDA
P | Peso |  |  | 0 | Não há evidência
COM | Comentários |  |  | 1 | Há evidência e não esta sistematizado
NA | Não aplicável |  |  | 2 | Há evidência e está sistematizado
NV | Não verificado (Justificar na Coluna Comentários) |  |  | P/ I | Pontos Obtidos por Item
VERIFICADOR(/NOME/REGISTRO/QUALIFICAÇÃO) |  |  |  | CONTRATADA (NOME/RG)

## RESUMO
GRÁFICO - ACOMPANHAMENTO INSPEÇÃO SOLDA E OXICORTE
DATA:
LOCAL:
NÚMERO DA VERIFICAÇÃO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
DATA => DIA/MÊS
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
META |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%

## COMENTÁRIO
|  | LISTA DE VERIFICAÇÃO | Anexo PS CCBM 220 27
|  |  | Revisão 01 | Folha
CONTRATO Nº DC-S-001/2011 |  | SOLDA E OXICORTE
COMENTÁRIOS:
1
2
3
4
5
6
VERIFICADORES
DATA

## PLANO AÇÃO
|  | LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | Anexo PS CCBM 220 27
|  |  |  | Revisão 01 |  | Folha
CONTRATO Nº DC-S-001/2011 |  | SOLDA E OXICORTE
DATA: |  |  | Nº DA VERIFICAÇÃO:
COM | AÇÃO CORRETIVA |  | RESP. |  | DATA PREVISTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SESMT |  |  | DATA
(Aceite da correção /Prazo)
DATA

## Solda e oxicorte
|  |  | LISTA DE VERIFICAÇÃO |  |  |  | Anexo PS CCBM 220 27
[7 empty] | Revisão 01 |  |  | Folha
CONTRATO Nº DC-S-001/2011 |  |  | MÁQUINA DE SOLDA E CONJUNTO DE OXIACETILENO
LOCAL: | [5 empty] | N º DA VERIFICAÇÃO:
| P |  |  |  |  | COM | NA | NV | 0 | 1 | 2 | P/ I
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA
1 |  | A máquina de solda está protegida de umidade e proteção de intempéries?
2 |  | Os conectores de aterramento da máquina de solda estão de acordo com a norma vigente?
3 |  | São observadas somente o uso de cabos em bom estado de conservação, livres de rachaduras, sempre que possível livre de emendas, se há emendas realizar isolamento com fita de alta fusão?
4 |  | No termino dos serviços as máquinas de solda são desligadas, os cabos recolhidos?
5 |  | Os fios condutores dos equipamentos, as pinças ou os alicates de soldagem são mantidos longe de locais com óleo, graxa ou umidade, e devem ser deixados em descanso sobre superfícies isolantes.
6 |  | O dispositivo usado para manusear eletrodos possui isolamento adequado à corrente usada, a fim de se evitar a formação de arco elétrico ou choques no operador.
7 |  | Antes de conectar ou desconectar o cabo de alimentação da máquina de solda, deve-se assegurar que o interruptor da máquina esteja na posição desligado.
8 |  | Os cabos são acondicionados de modo a não sofrer torções, nós ou obstruir passagens?
6
7
ELÉTRICA
9 |  | A tomada da máquina possui identificação de voltagem?
10 |  | O painel possui DR?
11 |  | As chave de acionamento do equipamento (liga/desliga) está de acordo com NR-12
12
13 |  | As instalação elétrica está de acordo com NR-10
14 |  | O painel elétrico está trancado?
15 |  | A chave geral está funcionado de acordo com legislação vigente?
16 |  | Existem dispositivos de segurança que impedem o uso por profissional não habilitado?
17 |  | A chave geral está funcionando de acordo com a NR10?
18 |  | Os cabos de alimentação estão de acordo com a NR 10?
19
20 |  | Existe idetificação do equipamento (numeração) no painel elétrico?
17
CONJUNTO DE OXIACETILENO
21 |  | Antes de iniciar as atividades e durante as mesmas, é mantida a limpeza dos bicos das canetas.
22 |  | São mantidas garrafas de oxicorte afastadas de materiais inflamáveis?
23 |  | O local de trabalho e áreas adjacentes estão limpos, secos e isentos de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes.
24 |  | As mangueiras possui mecanismos contra o retrocesso das chamas na saída do cilindro e chegada do maçarico.
25 |  | As mangueiras estão em boas qualidade sem apresentarem ressecamento, bem como os manômetros estão em perfeitas condições de uso sem apresentar trincas ou defeitos na proteção do manômetro?
26 |  | O processo de acender as canetas é realizado através de isqueiro com pedra, proibindo-se o uso de isqueiro a gás?
27 |  | Estão disponíveis as FISPQ e os funcionários tem conhecimento dos riscos e medidas preventivas nas atividades com cilindros de gases?
28 |  | Os óculos utilizados são adequados (maçariqueiro)?
29 |  | Os cilindros de oxiacetileno encontram-se próximo do trabalho a ser executado, controlando neste caso, vazamento e pressões elevadas?
30 |  | As peças a serem unidas estão fixadas por mordentes ou outros dispositivos, evitando a queda?
31 |  | Os trabalhadores recebem informações sobre a reação entre acetileno e cobre?
32 |  | Os cilindros estão fixados por correntes, posicionados na vertical e sendo transportados em carros?
33 |  | Quanto ao transporte de cilindros em carroceria, estes, são transportados através de gaiola específica devidamente projetada para esta finalidade?
34 |  | As mangueiras são protegidas contra tráfego de veículos, queda de objetos e afastadas da via de circulação e escadas, bem como evitando-se a formação de estrangulamento (nós)?
35 |  | Os cilindros possuem capacetes de segurança?Estão rosqueados?
36 |  | Quando as atividades são intenrrompidas, são fechadas as válvulas dos cilindros, dos maçaricos e dos distribuidores de gases, sendo que no término das atividades as mangueiras de gases devem ser esvaziadas.
37 |  | As emendas das mangueiras é realizada por meio de conector em conformidade com as especificações técncias do fabricante?
38 |  | Os cilindros vazios são mantidos fechados na posição vertical, considerando que o risco de excitação da acetona é maior nestes casos?
FERRAMENTAS ABRASIVAS
39 |  | As ferramentas são inspeciondas visualmente?
40 |  | Os discos de desbastes utilizados são específicos para atividade a ser executada (normalmente diâmetro de ¼) e os de corte 8", sendo neste caso, preferivelmente antiestilhaçante de boa qualidade, fabricado de acordo com as norma da ABNT.
41 |  | Os cilindros de gases são protegidos quanto a projeção de fagulhas?
42 |  | Antes de iniciar atividades com esmerial, são observados os seguintes cuidados: - Verificado a existência de trincas no rebolo; - Não fazer uso de rebolo que tenha sofrido queda; - Verificado a a velocidade máxima permitida para o rebolo correspondente à máquina.
43 |  | Existe sinalização de proibido o uso de luvas no esmeril?
44 |  | Em atividades onde exista riscos de adornos, roupas largas ou soltas em especial nas mangas, é sinalizado?
45 |  | É respeitado o diâmetro dos discos e suas respectivas rotações de acordo com as recomendações do fabrincante?
46 |  | Os cabos elétricos são afastados de arestas cortantes e áreas de cortes?
BANCADAS
47 |  | Altura da bancada proporciona ao funcionários, condições ergonômicas para realização das atividades?
48 |  | O trabalhador recebe informações para procurar manter o corpo próximo dos objetos de trabalho, de forma que não tenha que curvar-se ou afastar-se para poder acioná-los.
GERAL
49 |  | Em caso de transporte de máquinas de solda, as mesmas recebem amarração e proteção contra intempéries?
50 |  | Os locais de solda recebem proteção de biombos?
51 |  | É assegurado a instalação de extintor de incêndio nas proximidades dos locais de solda e trabalhos a quente?
52 |  | Os cabos elétricos são protegidos contra respingos de borras e outros materiais que possam afetar a resistência mecânica do mesmo?
53 |  | Os cabos elétricos ou de solda são levados até a proximidade da peça a ser soldada ou cortada com eletrodos, de modo a não manter cabos tensionados?
54 |  | Os trabalhos de corte e/ou solda são realizados sem presença de materiais inflamáveis ou combustíveis?
55 |  | As áreas adjacentes do manutenção ou frente de trabalho estão livres de vegetação?
56 |  | Os trabalhos em recipientes que tenham armazenado podutos inflamáveis (tubulações, tambores, flanges, etc) somente são realizados trabalhos de corte e solda, após autorização do TST, mediante da PT - Permissão de Trabalho?
57 |  | O local de trabalho é limpo, em especial, livre de presença de óleo, graxa ou produtos no chão e os produtos contaminados e outros são separados de acordo com a coleta seletiva?
58 |  | São verificadas as peças a serem soldadas de modo a ser garantida a resistência da solda, compatibilidade e outras, evitando-se trincas e rompimento da solda.
59 |  | As peças pré-fabricadas possuem dimensionamento realizado por profissional legalmente habilitado?
60 |  | Os funcionários estão fazendo uso adequado de respiradores de proteção para fumos metálicos?
61 |  | Dependendo do material a ser trabalhado, é realizado a ventilação local exaustora?
62 |  | As rebarbas de peças são protegidas? Quando não for possível, a área é isolada e advertida do risco?
63 |  | Está disponível ao trabalhador, em seu posto de trabalho, recipiente adequado para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas.
64 |  | As peças estão previamente fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas?
65 |  | Todos os funcionários estão fazendo uso dos EPI de acordo com o trabalho a ser realizado: Solda elétrica: avental de raspa, perneira de raspa, capuz de soldador, máscara de solda, respirador de PFF 1, óculos de proteção, casaco de raspa ou mangotes, luvas de raspa longa. Oxicorte: óculos de maçariqueiro, luvas de raspa longa, avental de raspa, perneira de raspa, capuz de soldador, capacete de proteção; Atividades com lixadeira, esmeril: protetor facial, óculos de segurança, luvas de raspa (exceto no uso de esmeril);
66
67 |  | Existe sinalização preventiva da área de trabalho?
68 |  | O Piso é nivelado, resistente e antiderrapante?
69 |  | Existe guia de alinhamento da ferragem a ser cortada?
TOTAL DE AVALIAÇÕES POR CRITÉRIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS =>
ÍNDICE DE ATENDIMENTO =>
CRITÉRIOS / LEGENDA
P | Peso |  |  | 0 | Não há evidência
COM | Comentários |  |  | 1 | Há evidência e não esta sistematizado
NA | Não aplicável |  |  | 2 | Há evidência e está sistematizado
NV | Não verificado (Justificar na Coluna Comentários) |  |  | P/I | Há evidência e está sistematizado
VERIFICADOR(/NOME/REGISTRO/QUALIFICAÇÃO) |  |  |  | CONTRATADA (NOME/RG)
Data: ______/______ /______ Hora de Inicio _____:_____ Hora de Termino _____:_____